## 080805 Drainage
Sanitary Manholes / Drainage
2005-08-08
Segment # 3
PointNo. | Northing(Y) | Easting(X) | Elev(Z) | Description | Flow | Elevation | Flow | Elevation | Flow | Elevation | Flow | Elevation
100 | 193413.892 | 93862.579 | 6215.627 | 24inch
101 | 193345.099 | 93904.996 | 6208.515 | top36inch.cmp
102 | 193282.958 | 93956.878 | 6204.241 | top36inch.cmp
103 | 193198.792 | 94060.65 | 6200.675 | fl3x3conc.
104 | 196222.9 | 95426.784 | 6234.198 | conc.ditch
105 | 196195.649 | 95390.623 | 6229.833 | conc.ditch
106 | 196195.839 | 95385.127 | 6229.529 | conc.ditch
107 | 196158.012 | 95367.88 | 6229.919 | storm.mh | 3.7 | 6226.219
108 | 196208.262 | 95336.688 | 6230.349 | sansew.mh | 11.95 | 6218.399 | 12 | 6218.349 | 11.9 | 6218.449 | 11.8 | 6218.549
109 | 196216.759 | 95281.202 | 6228.982 | stormmh | 4.95 | 6224.032 | 3.5 | 6225.482
110 | 196194.246 | 95239.539 | 6224.855 | sansew.mh | 14 | 6210.855 | 13.9 | 6210.955
111 | 194955.894 | 95404.202 | 6219.515 | sansew.mh | 9.45 | 6210.065 | 9.3 | 6210.215
112 | 194936.556 | 95484.987 | 6221.119 | sansew.mh | 10.5 | 6210.619 | 9.85 | 6211.269
113 | 194656.568 | 95617.959 | 6231.905 | san.sew.mh | 10.25 | 6221.655 | 10.1 | 6221.805
114 | 194691.721 | 95825.456 | 6238.9 | san.sew.mh | 15.3 | 6223.6 | 15.25 | 6223.65
115 | 194672.91 | 94939.018 | 6202.13 | san.sew.mh | 8.6 | 6193.53
116 | 194654.782 | 94908.04 | 6213.05 | san.sew.mh | 12.6 | 6200.45 | 12.7 | 6200.35
Storm Sewer
PointNo. | Northing(Y) | Easting(X) | Elev(Z) | Description | Invert El ?
1001 | 165437.928 | 91240.614 | 5974.551 | 33" rcp -7.00 top | 5963.8

## pulpit rock
Sanitary Sewer & Potholes
Pulpit Rock Area
2005-08-01
PointNo. | Northing(Y) | Easting(X) | Elev(Z) | Description | Flow | Elevation | Flow | Elevation | Flow | Elevation
102 | 196996.34 | 96312.08 | 6296.45 | sansew | 12.09 | 6284.36 | 12.06 | 6284.39 | 11.65 | 6284.8
103 | 197193.015 | 96314.721 | 6294.517 | quest top conduit
104 | 197192.205 | 96318.62 | 6295.255 | quest top conduit
105 | 197262.969 | 96328.577 | 6298.286 | sansew | 9.05 | 6289.236 | 9 | 6289.286
106 | 197533.104 | 96386.754 | 6300.497 | catv/quest top conduit
107 | 197532.922 | 96387.062 | 6299.045 | catv/quest top conduit
108 | 197582.902 | 96396.633 | 6305.078 | sansew | 13.55 | 6291.528 | 13.5 | 6291.578
109 | 197799.92 | 96481.177 | 6301.836 | quest top conduit
110 | 197799.787 | 96481.29 | 6300.91 | quest bottom conduit/top
111 | 197877.256 | 96526.534 | 6307.086 | sansew | 13.93 | 6293.156 | 14 | 6293.086
112 | 198165.164 | 96722.406 | 6308.847 | sansew | 14.3 | 6294.547 | 14.35 | 6294.497
113 | 196861.844 | 96320.334 | 6292.047 | sansew | 10.35 | 6281.697 | 10.3 | 6281.747 | 10.1 | 6281.947
114 | 196928.568 | 96307.308 | 6292.112 | sansew | 8.53 | 6283.582 | 8.48 | 6283.632
Manhole at Puplpit Rock Area
South of Substation
| Northing | Easting | Elevation | Dip North | Dip South
| 196405.52 | 96225.47 | 6262.99 | 8.7 | 8.9 | SanSew | 6254.29 | 6254.09

## sanmh 072905
Sanitary Manholes Segment 3
2005-07-29
Rockrimmon/Mark Dabling area
PointNo. | Northing(Y) | Easting(X) | Elev(Z) | Description | Flow | Elevation | Flow | Elevation | Flow | Elevation
1 | 194957.514 | 94930.896 | 6208.553 | san. m.h. | 11.4 | 6197.153 | 10.1 | 6198.453 | 8.9 | 6199.653
2 | 194970.19 | 94884.179 | 6220.803 | san. m.h. | 14.15 | 6206.653 | 13.5 | 6207.303
3 | 195037.266 | 94939.974 | 6209.454 | san. m.h. | 8.8 | 6200.654 | 9.7 | 6199.754 | 9.75 | 6199.704
4 | 194313.052 | 94868.394 | 6201.226 | san. m.h. | 10 | 6191.226 | 9.9 | 6191.326 | 8.8 | 6192.426
5 | 194338.921 | 94888.144 | 6199.38 | san. m.h. | 8.6 | 6190.78 | 8.5 | 6190.88
6 | 194353.308 | 94907.958 | 6197.704 | san. m.h. | 5 | 6192.704 | 4.8 | 6192.904
7 | 194683.243 | 94645.012 | 6219.805 | san. m.h. | 5.8 | 6214.005 | 5.7 | 6214.105
8 | 194694.482 | 94641.026 | 6219.739 | san. m.h. | 18.2 | 6201.539 | 18.3 | 6201.439
9 | 194415.613 | 94353.408 | 6230.441 | san. m.h. | 11.6 | 6218.841 | 11.8 | 6218.641
10 | 194427.997 | 94344.7 | 6231.087 | san. m.h. | 26.25 | 6204.837 | 26.2 | 6204.887
11 | 194414.117 | 94226.94 | 6233.779 | san. m.h. | 13.4 | 6220.379 | 13.6 | 6220.179
12 | 194428.498 | 94236.22 | 6232.275 | san. m.h. | 26.4 | 6205.875 | 26.5 | 6205.775
14 | 194720.729 | 93967.548 | 6231.865 | san. m.h. | 9.7 | 6222.165 | 9.5 | 6222.365
15 | 194756.941 | 93825.102 | 6226.943 | san. m.h. | 4 | 6222.943 | 3.5 | 6223.443 | 4.1 | 6222.843
16 | 195056.998 | 93587.584 | 6238.655 | san. m.h. | 10.5 | 6228.155 | 10.6 | 6228.055
17 | 195059.597 | 93507.377 | 6235.873 | san. m.h. | 11.8 | 6224.073 | 11.85 | 6224.023 | 12.2 | 6223.673
18 | 194832.465 | 93591.73 | 6226.596 | san. m.h. | 9.35 | 6217.246 | 9.55 | 6217.046
19 | 194715.5 | 93734.531 | 6221.201 | san. m.h. | 10.6 | 6210.601 | 10.9 | 6210.301

## sanmh 032906
Sanitary Manholes Segment 3
2006-03-29
Pulpit Rock
[6 empty] | out |  | in |  | in
PointNo. | Northing(Y) | Easting(X) | Elev(Z) | Description | Flow | Elevation | Flow | Elevation | Flow | Elevation
1 | 198533.329 | 96973.633 | 6306.871 | san MH | 9.75 | 6297.121 | 9.7 | 6297.171 | 9.5 | 6297.371
2 | 198500.788 | 96952.294 | 6304.205 | san MH | 7.55 | 6296.655 | 7.5 | 6296.705
Monument Creek Area
3 | 194879.4 | 95306.67 | 6204.64 | san MH | 10.1 | 6194.54 | 9.9 | 6194.74
san MH-RimEl6304.205-InvtEl6296.6556297.121-InvtEl6296.7056297.171-InvtEl6297.371

## potholes zt121505a
Sanitary Manholes |  | Seg 4
Northing(Y) | Easting(X) | Elev(Z) | Description | Dip | Dexcription | Dip | Description
204515.764 | 96534.048 | 6343.524 | cl.mh rim | 7.2 | out | 7 | in | 6336.324 | out | 6336.524 | in
204554.238 | 96525.82 | 6343.923 | cl.mh rim | 6.85 | out | 6.75 | in | 6337.073 | out | 6337.173 | in

## SS 032206b
Segment 4
2006-03-22
PointNo. | Northing(Y) | Easting(X) | Elev(Z) | Description | FL In | Elevation | FL Out | Elevation
1 | 204086.684 | 96282.261 | 6341.117 | mh top | 9.55 | 6331.567 | 9.75 | 6331.367 | SanSew
2 | 204198.696 | 96342.896 | 6338.65 | mh top | 6.4 | 6332.25 | 6.5 | 6332.15 | SanSew

## Seg 3 SS 071806c
Sanitary Manholes Seg 3 Rockrimmon
2006-07-18
PointNo. | Northing(Y) | Easting(X) | Elev(Z) | Description | Inv. In | Inv. Out | InvElin | InvElOut
1 | 194613.362 | 94059.68 | 6231.153 | RimEl | 6221.803 | 6221.703 | 9.35 | 9.45
2 | 194442.575 | 94207.826 | 6230.858 | RimEl | 6206.108 | 6206.008 | 24.75 | 24.85

## san sewer zt101805a
SS Manholes Segment 3 at RR
|  |  | Rim-El- |  |  |  | Flow |  |  | Flow
PointNo. | Northing(Y) | Easting(X) | Elev(Z) | Description | Dip | Size Inch | Direction | Dip | Size Inch | Direction | Dip | Size Inch | Fl-El-In | Fl-El-Out | Fl-El-Out
1000 | 168082.024 | 91777.121 | 5994.081 | mh | BOLTED
1001 | 168078.459 | 92275.187 | 5995.064 | mh | 7.5 | 12 | S | 7.6 | 12 |  |  |  | 5987.564 | 5987.464
1002 | 166880.432 | 91722.003 | 5983.96 | mh
1003 | 166880.153 | 91772.718 | 5984.246 | mh | IN STREET
1004 | 166445.675 | 91769.447 | 5978.219 | mh | IN STREET
1005 | 166198.147 | 91767.784 | 5977.214 | mh | IN STREET
1006 | 165944.951 | 91617.191 | 5977.412 | mh | 11.2 | 24 | SE | 11.4 | 24 | SW |  |  | 5966.212 | 5966.012
1007 | 165946.549 | 91271.879 | 5975.139 | mh | 10.1 | 24 | SE | 10.1 | 24 | SE | 10.2 | S | 5965.039 | 5965.039 | 5964.939
1008 | 165406.299 | 91268.46 | 5974.09 | mh | 11.1 |  | S | 11.2 | 24 | SW |  |  | 5962.99 | 5962.89
1009 | 165409.621 | 90768.425 | 5971.472 | mh | IN STREET
1010 | 164460.859 | 90939.895 | 5951.002 | mh | BOLTED
1011 | 165107.202 | 91255.011 | 5960.121 | mh | 13 | 30 | S | 13.2 | 30 | S |  |  | 5947.121 | 5946.921
1012 | 165457.719 | 91598.382 | 5962.422 | mh | 11.3 | 30 | S | 11.5 | 30 | S |  |  | 5951.122 | 5950.922
1013 | 165705.596 | 91805.407 | 5964.491 | mh | 11.3 | 30 | S | 11.5 | 30 | S |  |  | 5953.191 | 5952.991
1014 | 166169.786 | 91995.161 | 5968.375 | mh | 11.3 | 30 | S | 11.5 | 30 | S |  |  | 5957.075 | 5956.875
1015 | 166293.426 | 92159.403 | 5969.319 | mh | 13 | 30 | S | 13.2 | 30 | S |  |  | 5956.319 | 5956.119
1016 | 166591.678 | 92200.401 | 5973.421 | mh | 13.3 | 30 | S | 13.5 | 30 | S |  |  | 5960.121 | 5959.921
1017 | 166897.964 | 92178.253 | 5972.63 | mh | 10.2 | 30 | S | 10.5 | 30 | S |  |  | 5962.43 | 5962.13
1018 | 167115.574 | 92233.428 | 5975.312 | mh | 11.5 | 30 | S | 12 | 30 | S |  |  | 5963.812 | 5963.312

## Seg 1 ss 050806a
Segment 1
Sanitary Sewer
05/0806
[7 empty] | Flow |  |  | Flow |  |  | Flow |  |  | Flow
PointNo. | Northing(Y) | Easting(X) | Elev(Z) | Description | Dip | Size | Direction | Dip | Size | Direction | Dip | Size | Direction | Dip | Size | Direction |  | in- | out-
1 | 166681.421 | 92880.83 | 6010.849 | ss top | Road | [11 empty] | RimEl- | inch-
2 | 166638.69 | 92879.85 | 6011.233 | ss top | 8.2 | 8 | S | 8.3 | 8 | W | [6 empty] | RimEl- | InvEl- | 6003.033 | 6002.933
3 | 166638.612 | 92850.38 | 6010.835 | ss top | 8.35 | 8 | W | 8.45 | 8 | S | [6 empty] | RimEl- | InvEl- | 6002.485 | 6002.385
4 | 166377.622 | 92844.26 | 6008.151 | ss top | 7.25 | 8 | S | 7.35 | 8 | E | [6 empty] | RimEl- | InvEl- | 6000.901 | 6000.801
5 | 166379.298 | 92872.47 | 6008.536 | ss top | 7.75 | 8 | E | 7.85 | 8 | S | [6 empty] | RimEl- | InvEl- | 6000.786 | 6000.686
6 | 166324.984 | 92870.04 | 6008.188 | ss top | Road | [11 empty] | RimEl- | InvEl-
7 | 166678.032 | 92640.678 | 6013.761 | ss top | 13 | 8 | S | 13.1 | 8 | S | not flowing | [5 empty] | RimEl- | InvEl- | 6000.761 | 6000.661
8 | 166997.621 | 92643.204 | 6007.504 | ss top | 5.35 | 8 | S | 5.4 | 8 | S | not flowing | [5 empty] | RimEl- | InvEl- | 6002.154 | 6002.104
9 | 166525.604 | 92673.353 | 6008.004 | ss top | 8.05 | 8 | S | 8.15 | 8 | S | [6 empty] | RimEl- | InvEl- | 5999.954 | 5999.854
10 | 166373.064 | 92496.422 | 5993.083 | ss top | Bolted | [11 empty] | RimEl- | InvEl-
11 | 166227.242 | 92658.71 | 5992.054 | ss top | 12.2 | 30 | SE | 12.3 | 30 | S | [6 empty] | RimEl- | InvEl- | 5979.854 | 5979.754
12 | 166117.857 | 92611.654 | 5983.473 | ss top | 6 | 8 | S | 5.8 | 8 | E | 7 | 18 |  | 7.1 | 18 | S | RimEl- | InvEl- | 5977.473 | 5977.673 | 5976.473 | 5976.373
13 | 166184.221 | 92625.393 | 5987.198 | ss top | 8.1 | 8 | S | 8.2 | 8 | S | [6 empty] | RimEl- | InvEl- | 5979.098 | 5978.998
14 | 165406.419 | 91268.689 | 5973.72 | ss top | 11.2 | 24 | S | 11.3 | 24 | SW | [6 empty] | RimEl- | InvEl- | 5962.52 | 5962.42
15 | 165409.61 | 90768.521 | 5971.036 | ss top | 10.35 | 24 | N | 10.35 | 24 | E | 10.35 | 8 | W | 10.45 | 18 | S | RimEl- | InvEl- | 5960.686 | 5960.686 | 5960.686 | 5960.586
16 | 165946.543 | 91271.928 | 5975.034 | ss top | 10.2 | 8 | E | 10.2 | 18 | W | 10.3 | 18 | S |  |  |  | RimEl- | InvEl- | 5964.834 | 5964.834 | 5964.734
17 | 165944.833 | 91617.089 | 5977.175 | ss top | 11.2 | 18 | SW | 11.3 | 18 | SW | [6 empty] | RimEl- | InvEl- | 5965.975 | 5965.875
20 | 166445.665 | 91769.467 | 5977.811 | ss top | Road | [11 empty] | RimEl- | InvEl-
21 | 166880.233 | 91770.501 | 5985.452 | ss top | Road | [11 empty] | RimEl- | InvEl-
22 | 166880.291 | 91722.051 | 5983.823 | ss top | 10.75 | 12 | S | 10.75 | 12 | N | 10.75 | 12 | E | 10.85 | 18 | E | RimEl- | InvEl- | 5973.073 | 5973.073 | 5973.073 | 5972.973
23 | 166881.691 | 91564.394 | 5985.087 | ss top | Dumpster | [11 empty] | RimEl- | InvEl-
24 | 167184.977 | 91723.626 | 5982.983 | ss top | 8.1 | 12 | S | 8.2 | 12 | S | [6 empty] | RimEl- | InvEl- | 5974.883 | 5974.783

## DS1_I-25 PH Locations_20060718
168079.06 | 91836.77 | PH-107 | San
168078.07 | 91951.81 | PH-108 | San
166446.3 | 91678.76 | PH-112 | San
166445.92 | 91769.47 | SanMH-113 | San MH TPs